****

**重庆两江新区人民医院**

**医养中心更换呼叫器项目**

**竞争性磋商**

采 购 人 ：重庆两江新区人民医院

2024 年 09月

目 录

[第一章 竞争性磋商公告 3](#_Toc20124)

[第二章 参选人须知 5](#_Toc17732)

[第三章 项目商务要求 7](#_Toc20449)

[一、服务期限： 7](#_Toc16061)

[二、最高限价： 8](#_Toc30396)

[第四章 项目技术规格、数量及质量要求 8](#_Toc28409)

[一、技术需求 8](#_Toc23498)

[二、项目验收： 9](#_Toc12845)

[三、保密规定 9](#_Toc16433)

[第五章 磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止 10](#_Toc27532)

[一、评选程序及方法 10](#_Toc3701)

[二、评选标准 12](#_Toc1854)

[三、无效响应 13](#_Toc18182)

[第六章 参选文件格式 14](#_Toc23857)

[一、 参选函 15](#_Toc24150)

[二、 参选报价表 16](#_Toc869)

[1、参选报价表 16](#_Toc111)

[2、 明细报价表 17](#_Toc21406)

[3、 资格审查文件 18](#_Toc3678)

[4、法定代表人/负责人身份证明 19](#_Toc18338)

[5、法定代表人/负责人授权书 20](#_Toc3068)

[6、技术应答 22](#_Toc10349)

[7、商务条款应答 25](#_Toc10445)

[8、信誉声明函 27](#_Toc12291)

[9、其他资料 28](#_Toc9490)

# 

# 竞争性磋商公告

现重庆两江新区人民医院医养中心更换呼叫器项目进行竞争性磋商，欢迎符合条件的供应商前来参与！

1. **采购内容**

（1）采购内容：具体采购服务内容请见第四章项目技术规格、数量及质量要求。

（2）本项目最高限价：含税价10万元。（含至少2年维保）

（3）本项目不划分标段。

1. **资格条件**

（1） 具有独立承担民事责任的能力

如为总公司授权的分公司参与磋商，需提供总公司对分公司的授权函，授权分公司参与磋商的，本磋商文件要求“法人”“参选人”或“法定代表人”证照、签署或盖章的地方，可以为被授权分公司的相关证照或者单位负责人的相关委托或签署或盖章，且同一总公司只能授权一家分公司参与磋商，若授权多家分公司参与磋商的，被授权的所有分公司均为无效响应。

（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）遵守国家法律法规和规章，具有良好信誉、信守商业道德，经营业绩和履约情况良好；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

1. **文件的获取**

凡有意参加的供应商，请于公告发布之日起自行联系采购方相关人员获取项目资料，磋商供应商需对采购方单位情况进行现场踏勘，并由采购方提供《现场勘察证明》。未勘查现场取得《现场勘察证明》的供应商不能参加磋商。现场勘查9月25日17:30点截止。（注：勘查提前联系采购人，勘查地点：重庆两江新区人民医院医养中心 地址：重庆市两江新区礼嘉街道云雪路9号）

本项目不组织统一现场踏勘，请各供应商自行提前预约前往现场踏勘并充分了解项目情况及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或交货期延长申请将不获批准。现场踏勘所发生的费用由供应商承担。

1. **参选文件的递交**

响应文件递交的时间为2024年9月26日8:30-09:00，

响应文件开启地点为：重庆两江新区人民医院1号楼15楼图书室。逾期送达的参选文件将被拒绝。

竞争性磋商时间为：2024年9月26日09:00

**出现以下情形时，不予接收参选文件：**

（1）逾期送达或者未送达指定地点的。

（2）未按照文件要求密封的。

1. **联系方式**

联系人名称：重庆两江新区人民医院

地址： 重庆两江新区人和街道人兴路199号

联系人：曹老师

联系电话：13983677056

# 

# 第二章 参选人须知

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条款名称** | **编列内容** |
| 1.1 | 参选人 | 采购人：重庆两江新区人民医院  地址：重庆两江新区人和街道人兴路199号  联系人： 曹老师  联系电话：13983677056 |
| 1.2 | 代理机构 | 无 |
| 2 | 项目名称 | 重庆两江新区人民医院医养中心更换呼叫器项目 |
| 3 | 组织形式 | 采购人自行组织 |
| 4 | 方式 | 公开 |
| 5 | 资格审查 | 资格前审 |
| 6 | 文件的组成 | 第一章 竞争性磋商公告  第二章 参选人须知  第三章 项目商务要求  第四章 项目技术规格、数量及质量要求  第五章 磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止  第六章 参选文件格式 |
| 7 | 参选文件的编写 | 1、参选文件份数：  参选文件份数：**正本**一份、**电子档**一份  参选文件正本和电子档如有不一致之处，以正本为准。  2、参选文件正本和电子档均应使用不能擦去的墨水打印或书写，参选文件电子档可为正本的扫描件  3、参选文件应尽量避免涂改或删除。如出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由参选人法定代表人或其委托代理人签字确认。  4、参选文件的签署：   1. 参选文件中凡出现参选人单位落款的地方应盖单位公章。 2. 参选文件中凡出现法定代表人或其委托代理人签字的地方应按要求签字及盖章。 3. 参选文件应逐页加盖单位公章。 |
| 9 | 联合体 | 不允许 |
| 10 | 参选有效期 | 参选有效期：90天。  参选有效期不满足要求的参选将被视为非实质性响应参选。 |
| 11 | 备选参选方案 | 不允许 |
| 12 | 参选文件份数 | 参选文件份数：正本壹份、电子档壹份 |
| 13 | 参选截止时间 | 参选截止时间：2024年9月26日 9时00分 |
| 14 | 递交参选文件 | 递交参选文件地点：重庆两江新区人民医院15楼图书室 |
| 15 | 评选方法 | 综合评分法 |
| **其他否决参选情形** | | * 资格证明文件不全的； * 参选文件没有参选人委托代理人签字和加盖单位章； * 参选文件载明的采购项目完成期超过文件规定的期限； * 明显不符合技术规格、技术标准的要求； * 参选文件附有人不能接受的条件； * 不符合文件中规定的其他实质性要求； * 参选人未通过资格评审； * 文件的基本功能中的必要为不可偏离条款，应答为“负偏离”的； * 参选人在参选活动中违反诚实信用原则（包括但不限于弄虚作假、串标等），损害人或者其他参选人合法权益的； * 参选人未经采购人书面允许将文件透露给第三方的； * 评审过程中以各种形式或手段干扰专家评审的； * 经评审委员会评定参选人报价低于成本价，且参选人对其报价不能进行合理说明或不能提供相关的证明材料的； * 参选人报价超过控制价的； * 参选人未对第三章和第四章进行实质性响应；   法律法规或相关规章规定的其他否决参选的各类情形。 |
| **其他要求** | | |
| 网络与信息安全 | | 1、参选人所提供的关于网络及信息安全的产品或服务，必须符合国家网络与信息安全的相关要求；  2、参选人员应按照国家相关法律法规要求，采取相应的技术手段和管理措施对入网用户进行规范管理，满足相关主管部门的监管要求。 |
| ※保密要求 | | 参选人无论是否参加都必须对本项目的所有文件严格保密，未经采购人书面允许不得以任何原因、任何方式向第三方透露。 |
| ※**参选文件真实性要求** | | **1.参选人递交的参选文件须真实，如评审委员会发现参选文件弄虚作假，将作参选否决处理。**  **2.参选人提供的参选文件所有内容均须原件备查，如在规定的时间内无法提供原件则视为弄虚作假行为。** |
| 签订合同 | | 参选人有权自行或委托代理人与中选人签订采购合同。  中选人在接到中选通知书后，须严格按本次报价与人签订商务合同并执行。参选文件作为商务合同不可分割的一部分，如商务合同无详细描述的，以参选文件为准。 |

# 

# 第三章 项目商务要求

## 一、服务期限：

**（一）交货时间、地点与方式**

1.交货地点： 重庆两江新区人民医院医养中心（重庆市两江新区礼嘉街道云雪路9号） 。

2.交货期：合同签订之日起 30天内完成建设。

3.交货方式： 磋商供应商自行送达招标人或项目使用方指定的地点 。

**（二）质量及服务要求**

1.免费保修期：自交货验收合格之日算起，所有产品（包含软硬件、设备校时）提供免费维护保修服务2 年。报价供应商对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向成交供应商追偿。

2. 出现故障响应时间：响应时间 2 小时以内（节假日照常服务），维修到达现场时间 24 小时以内（节假日照常服务）。

3.保外维修人工费免费（含交通、住宿、维修工时等）

4.安装、验收及培训：供应商免费部署安装，免费安装培训。按合同规定的时间内完成安装、调试与技术培训，交付采购方验收。对采购方使用人员现场提供产品使用培训，使其能熟练掌握软件系统的使用；培训的时间、人数、地点等具体内容由双方协商确定。

5. 包装和运输：卖方负责设备的包装和运输。包装必须坚固，能适用远距离的海运、空运及气候的变化，并能适应中国境内铁路、公路运输。

6.维保期过后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务，质保期过后每年延保费用不高于中标价的6%。

**（三）专利权和保密要求**

投标供应商应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。

**（四）付款及结算方式**

1.本项目不预付货款，待安装、调试、培训完成后，供应商凭已签章的合同、验收单等办理结算，以银行转账方式直接支付到合同乙方账户。在结算过程中出具虚假发票和不真实文件资料的供应商，将被列入黑名单并在网上进行公示，终生不得参与我单位组织的采购活动。

2. 合同签订前中标方向采购人缴纳5%合同金额作为履约保证金，验收后开具合同金额100%发票，采购人在10个工作日内完成支付，履约保证金在免费维保期（2年）到期后采购人在30日内无息支付。

**（五）其他**

1.供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及磋商文件其他条款的要求。

2. 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 二、最高限价：

预算金额为人民币**10万元**作为最高限价。具体采购金额以实际支出为准。

# 第四章 项目技术规格、数量及质量要求

## 一、技术需求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 参 数 |
| 大功率控制中央基站 | 2台 | 1. 采用调频无线技术，不与使用场所其他信号有干扰； 2. 发射功率≥0.8W； 3. 系统容量接入呼叫器≥1000； 4. 信息长度≥24汉字/48数字字母； 5. 无线信号发射距离≥2000米； 6. 支持第三方软硬件对接； 7. 支持多层抗干扰，自设式； 8. ★双码错时补发，超时追呼功能； 9. 数据信息保存可回读导出； |
| 智能中文双面显示屏 | 12台 | 1. 双面全中文显示，无呼叫显示年月日时； 2. 信息长度≥24汉字；播放次数/读法可调； 3. 采用无线调频技术，呼叫信息自动识别分类接收并显示，自动读播报信息功能； 4. ★音量管理需支持音量调节功能含静音、音量增大减小、智能昼夜自动切换音量大小；软件校准对时 5. 地址码预设≥3位； 6. 金属、铝材外壳； |
| 无线信号增强器 | 30台 | 1. 无线信号技术采用调频无线技术； 2. 发射功率≥800毫瓦；发射距离半径≥800米； 3. 铝合金压铸型材外壳； 4. 采用全自动转发模式，EMC抗干扰强，带信号自检； 5. 信号相互不干扰，采用转发延时控制技术； 6. 室外无线信号增强器防水； 7. 支持多台多路径继联功能，多条信号源交叉补信号设置，程序可升级定制；双向信道收发，多台多区域级联，不掉信号不互相干扰，确保信号稳定。信号强度可查，是否收转发指令可见。 |
| 防水呼叫器 | 550只 | 1. 防水单键无线调频呼叫器；呼叫器设计使用按压次数≥100000次以上； 2. 采用调频无线技术，发射距离半径≥300米；配合信号增强器使用时发射距离≥5000米。 3. 双码式错时补发技术，5-300毫秒随机二次补发射技术，有错误自动校验功能。 4. ★IP68级防水版设计，可泡水。 |
| 床位无线呼叫器 | 297套 | 1. 呼叫器设计使用按压次数≥100000次； 2. 采用无线调频技术，发射距离≥半径600米；配合信号增强器最远发射距离≥5000米。 3. ★双码式错时补发技术，5-300毫秒随机二次补发射技术，有错误自动校验功能。 4. 有自动错误校验功能。 5. 增加延长手柄呼叫按钮，延长收缩式手柄长≥65mm； 6. 到位取消考评功能，可设定追呼超时模式，超时自动发射报警信息等功能。 |
| 信息手环 | 14套 | 1. 触摸中文信息手环，需配合主机使用，防泼水； 2. 全中文信息接收显示，每屏显示简讯信息≥1条；接收信息长度≥24个字； 3. 触摸按键，信息接收地址码数量≥3组； 4. 信息收发无线信号采用调频无线技术，通信距离≥2.4km； 5. 采用振动方式提示；振动提示时间：0-50秒可设置； |
| 数据化管理信息接收器 | 1台 | 1. 呼叫信息时时采集，并及时记录每一次呼叫数据信息：呼叫名称，呼叫时间以及记录到位处理等数据化管理； 2. ★可统计查询自定义时间段的呼叫信息、考评、统计分析、超时处理信息数据； 3. 设备软硬件可实现二次开发，根据甲方要求提供开发协议接口，让硬件融合第三方软件平台。呼叫互联互通。 4. 波特率≥1200BPs；缓冲信息条数≥3条； |
| 施工及辅材 | 1批 | 1、847个呼叫器底座及双面胶（安装上墙固定），  2、40个插板电源及电源安装接线及信号架设，两芯电线材料一批以及所需线管，40个专用插板，  3、其它安装所需的辅材及相关设备材料 |

## 二、项目验收：

项目实施完毕，由采购人组织进行验收，并出具验收报告。

## 三、保密规定

成交供应商需严格按照《网络安全法》《数据安全法》使用客户信息，未经采购人许可，不得直接或间接地透露客户信息。对客户信息保密，并采取所有必要的预防措施，防止未经授权使用及泄露，如果出现信息泄露事件，按照相关法律进行追责处理。

# 第五章 磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、评选程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以签到的顺序确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查因素** | | **检查内容** |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本盖公章）；  2.供应商法定代表人及授权代表的身份证明和法定代表人授权委托书。  3.提供法定代表人及授权代表2024年6月-2024年8月任意一月的社保证明复印件并加盖单位公章（注：授权代表必须为本单位在职人员；法定代表人退休或未缴纳社保，须提供情况说明或相关证明材料，法定代表人缴纳社保在其他公司，需提供其他单位社保证明）。  4.法定代表人本人参与磋商，无需提供授权委托书以及授权代表社保。 |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供书面声明（格式见附件） |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| （7）本项目的特定资格要求 | 无 |

2.符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | | **评审标准** |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字、盖章齐全。 |
| 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
| 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
| 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 采购文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对磋商文件“第三章、项目商务要求”以及“第四章、项目技术规格、数量及质量要求”内容作出响应。 |
| 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（七）磋商小组采用综合评分法进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术部分、供应商履约能力评价、履约经验、实施及售后服务方案、现场演示等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（九）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分的优劣顺序排列推荐。

## 二、评选标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素及权值** | **分值** | **评分标准** | **说明** |
| 1 | 报价部分（40%） | 报价  （40分） | 报价评分以满足磋商文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：  报价得分=(评标基准价／报价)×100×权重 | |
| 2 | 技术  部分（45%） | 技术需求  响应情况  （30分） | 1.起评分：有效供应商的起评分为30分。  2.扣分条款：  2.1响应文件产品技术参数不满足磋商文件重要技术需求的【本磋商文件第四章中带（★）号标注的部分】，每负偏离一条，整个技术部分（30分）得分为0。  2.2响应文件产品技术参数不满足磋商文件一般性服务需求的【本招标文件第四章中（★）号标注的部分除外】，每负偏离一条从起评分中扣除5分，扣完为止。  （为保证本次项目的建设质量、设备品质、售后服务，在项目采购结果公示期间，采购人有权要求拟成交供应商提供所投产品搭建现场环节进行功能验证性测试、提供响应文件技术参数中的相关检测及测试报告，拟成交供应商必须提供由设备生产制造商加盖鲜章的相关证明材料（检测报告需提供原件）。如不能满足设备功能要求和技术需求，或者有虚假响应的，采购人有权终止一切手续，如剩下符合磋商文件供应商三家及其以上，顺延为综合评分第二名中选。） | |
| 安装方案  （15分） | 磋商供应商须根据磋商要求提供本次采购的项目拟定安装方案，安装方案具有科学性、合理性、可行性（项目实施方案、人力保证措施、安全质量保证措施等），交付时培训全面到位。  1.方案描述完整清晰、科学合理，较好地满足项目需求，得11—15分；  2.方案基本可行，基本满足项目需求，得6—10分；  3.方案一般但不被评定为不响应的，得1—5分；  4.不提供，不得分。 | |
| 3 | 商务部分（15%） | 售后服务（15分） | 根据供应商针对本项目售后免费维保服务年限进行评分： 维持基础免费维保期2年得0分，每增加1年免费维保期增加3分，最高15分。 | |

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商所提交的响应文件不按磋商文件要求规定签字、盖章；

（三）供应商的报价超过采购预算的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与投标；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（七）供应商的服务期、质量保证期及投标有效期不满足采购文件要求的；

（八）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

# 第六章 参选文件格式

重庆两江新区人民医院

医养中心更换呼叫器项目参选文件

参选人： （盖单位公章）

法定代表人/负责人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

一、 参选函

**参选函**

致：重庆两江新区人民医院

根据【项目名称】的要求【参选人名称】提交参选文件一份包含以下内容：

1. 参选报价表
2. 商务技术参选文件

据此，参选人同意如下内容：

1．所附参选价格表中规定的应提交和交付的服务参选总价为【详见参选报价表】

2．参选人将按文件的规定履行合同责任和义务。

3．参选人已详细解读全部文件，包括文件澄清（若有）。

4．遵从本参选有效期为【90】天。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其参选有关的一切数据或资料。

6．我方承诺：我方不得将本次或合同的有关资料向第三方透露。

参选人：（盖章）

参选人法定代表人或委托代理人：（签字）

日期： 年 月 日

二、 参选报价表

1、参选报价表

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购内容** | **数量** | **投标报价**  **（人民币 元）** | **交货期** |
| 重庆两江新区人民医院医养中心更换呼叫器项目 | 1项 | 小写： RMB  大写： | 自合同签订之日起30日完成系统的上线运行。 |

说明：

1. 以上内容为实质性响应内容，参选人漏写或错写，将导致参选无效。
2. 投标报价的小数点后保留两位有效数。

参选人：（盖章）

参选人法定代表人或委托代理人：（签字）

日期： 年 月 日

1. 明细报价表

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌、型号** | **制造商** | **数量** | **单价（元）** | **合计（元）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |
| 总计 | |  | | | | |

3、 资格审查文件

4、法定代表人/负责人身份证明

参选人名称：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系【参选人名称】的法定代表人/负责人。

特此证明

法定代表人/负责人身份证**背面**复印件

贴于此处

法定代表人/负责人身份证**正面**复印件

贴于此处

参选人：（盖章）

参选人法定代表人/负责人或委托代理人：（签字）

日期： 年 月 日

5、法定代表人/负责人授权书

**法定代表人授权委托书**

**【采购人名称】：**

【参选人名称】法定代表人/负责人【法定代表人/负责人姓名】授权我单位【授权代理人姓名】为我单位本项目的授权代理人，全权处理【项目名称】的一切事宜。该授权代理人做出的所有承诺说明，我单位均予以认可并承担全部责任。

特此授权。

参选授权代理人身份证**正面**复印件

贴于此处

参选授权代理人身份证**背面**复印件

贴于此处

参选人：（盖单位章）

法定代表人/负责人：（签字）

委托代理人：（签字）

日期： 年 月 日

2024年6月-8月法定代表人和授权代表社保证明材料

6、技术应答

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术要求 | 响应情况 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人或授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

年 月 日

注：

1、本表即为对本项目“第四章项目技术规格、数量及质量要求”所列要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，“响应情况”栏需逐条填写具体内容，并在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异”，如“响应情况”栏未填写具体内容或与“技术要求”要求的内容不完全一致，则该供应商属于不通过符合性审查。如“响应情况”栏具体内容和“技术要求”栏具体内容一致但“差异说明”栏未填写则视为无差异。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、可附相关支撑材料。（格式自定）

技术评审需提供的材料（格式自拟）

7、商务条款应答

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人或授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

年 月 日

注：

1、本表即为对本项目“第三章项目商务要求”所列要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，“响应情况”栏需逐条填写具体内容，并在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异”，如“响应情况”栏未填写具体内容或与“商务要求”要求的内容不完全一致，则该供应商属于不通过符合性审查。如“响应情况”栏具体内容和“商务要求”栏具体内容一致但“差异说明”栏未填写则视为无差异。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、可附相关支撑材料。（格式自定）

商务响应需提供的材料（格式自定）

8、信誉声明函

**信誉声明函**

项目名称：【 】

致：【采购人名称】

我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，遵守国家法律法规和规章，具有良好信誉、信守商业道德，经营业绩和履约情况良好；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，并承诺没有存在下列情形之一：

（1）被责令停业或破产状态的；

（2）被暂停或取消参选资格的；

（3）财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的；

（4）在最近三年内严重违反合同约定的；

（5）在最近三年内有骗取中选的；

（6）在与人或其他单位合作过程中出现过重大问题且尚未妥善解决的；

（7）参选产品在人或其他单位使用过程中出现过重大质量问题且未妥善解决的；

（8）在最近三年内被行政处罚、被列入经营异常名录、被列入严重违法失信企业名单（黑名单）。

若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

参选人：（盖章）

参选人法定代表人或委托代理人：（签字）

日期： 年 月 日

9、其他资料