## Sheet1
维修、维保服务报价表
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 类别 | 生产厂家 | 规格型号 | 序列号 | 故障现象或维修需求 | 报价 | 质保期 | 联系人及联系方式 | 备注（图片仅供参考）
40 | 妇科 | 普门激光维修 | 维修 | 普门 | Carnation-86E | L04A17200667 | 治疗仪屏幕坏，不能使用，需要换显示屏 |  |  |  | 屏幕总成损坏，需更换屏幕总成
41 | 全院 | 开展对急救类、生命支持类及高风险医疗设备巡检、保养、质控工作，申请购买相关第三方服务。 | 服务 | / | / | / | / |  |  |  | 见附件，按要求报方案和价格
42 | 口腔科 | 更换牙椅主板 | 维修 | 菲曼特 | / | / | 2台牙椅系统控制板故障需要进行维修更换
43 | 呼吸与危重症医学科 | UE 可视软性喉镜 | 维修 | 优亿 | PL-F520 |  | 可视软性喉镜屏幕闪屏，需更换插入管组件、头端组件以及连接线
44 | 麻醉科 | 更换钬激光光纤 | 维修 |  | 272U 2根，550R 2根
45 | 全院 | 设备状态标志卡1000个 | 维修 |  | 3cm
46 | 麻醉科 | 关节镜镜头、椎间孔镜头 | 维修 |  |  |  | 关机镜，故障为镜头磨损。椎间孔镜，故障为镜子前端变形，镜头磨损。
47 | 电生理科 | 更换脑电图导联线 | 维修 | 诺成 | 1套（13根） | [5 empty] | 需要更换配套原装线
48 | 麻醉科 | storz4K摄像头 | 维修 |  |  |  | STORZ 4K摄像头，开机无图像显示，主机提示不兼容的摄像头，经检测是摄像头连接线故障，需要更换摄像头连接线
49 | 麻醉科 | 维修C臂轨道 | 维修 |  |  |  | C臂前后移动轨道断轨，需要更换原装全新滑轨组件及滑块组件
50 | 麻醉科 | 医用加压器压力传感杯 | 维修 |  |  |  | 压力传感杯漏水，需要更换压力传感杯
51 | 呼吸与危重症医学科 | 无创呼吸机 | 维修 | 凯迪泰 | GA ST40 | 49650000B227 | 呼吸机无AC电源，只能电池供电，需要更换电源模块。
52 | 全院 | 车载DR | 服务 | 艾瑞克 | AKHX-50/200D |  | 办理预评价、控制效果评价
53 | 内分泌代谢病科 | 智凯胰岛素泵 | 维修 | 智凯 | ZK-II | ZKII21260610 | 开机自检失败，须更换驱动板等配件
54 | 泌尿外科 | 体外碎石机 | 维修 | 武汉兴康 | XK4000-X | HL400019042 | 能量不足，需要更换电容箱
55 | 口腔科 | 根管测量仪 | 维修 |  | RAYPEX6 |  | 充电接口接触不良，屏幕显示异常，需要更换接口，维修屏幕。
56 | 口腔科 | 根管预备机 | 维修 |  | SILVER |  | 设备手柄线损坏，断裂，设备无法充电，无法正常使用。需要更换新的设备手柄线和电池
57 | 口腔科 | CBCT | 维修 | 卡瓦 | 3D eXam i | NU102656 | 球管漏油需要进行维修处理
58 | 重症医学科 | PB840呼吸机 | 维修 | / | / | / | PB840呼吸机电源模块损坏，需要进行电源模块更换
注：1.请比选申请人完整填写本表；2.该表可扩展。
|  | 报价申请人 （申请人公章） ： | [7 empty] | 年 月 日