## 附件1
附件1
序号 | 名称 | 参数及技术要求 | 现场是否提供样品 | 备注 | 挂网次数
1 | 外科手术引流导管套装 | 1.用于术后体内废液的引流， 将人体组织或体腔中集聚的腔、血液及气体导引至体外，防止集聚、形成血肿或脓肿，减少术后感染，促进伤口愈合时间。 2.产品配备引导针、引流管、负压球、引流袋，引流管长度80-100cm，引流管直径3.3mm-7.3mm。 | 是 | / | 第一次
2 | 医用防护口罩 | 1.感染科收治传染病人，部分疾病如肺结核、流感、新冠等，经空气或者飞沫传播，为做好职业防护、避免交叉感染。 | 是 | / | 第一次
3 | PD-L1免疫组化(IHC)检测试剂 | 1.用免疫组化方法进行免疫检查点抑制的检测，以指导临床肿瘤病人的免疫治疗。 | 否 | / | 第一次
4 | 特殊染色试剂（弹力纤维染色试剂、网状纤维染色试剂、AB-PAS染色试剂） | 1.辅助疾病诊断，开展特殊染色检查 | 否 | / | 第一次
5 | 一次性使用尿液管 | 1.螺旋盖可穿刺型一次使用尿液管； 2.双色注塑盖，底部小圆，中文标识“最大量”和“最小量” | 是 | / | 第一次
6 | 微生物检验相关试剂耗材 | 1.主要用于细菌药敏表型确认，快速筛查多种酶型及院感监测； 2.详见表2 | 否 | / | 第一次
7 | 自身免疫性疾病等检测试剂 | 1.为满足临床和患者对自身免疫性疾病、艰难梭菌引起的腹泻的诊疗需要及提高结核杆菌的检出率； 2.详见表3 | 否 | / | 第一次
8 | 糖化血红蛋白（HbA1c）测定试剂盒 | 1.与医院现有设备（蓝怡）搭配使用，用于定量检测人全血样本中糖化血红蛋白含量； 2.需包含洗脱液、溶血剂、糖化血红蛋白层析柱及质控品。 | 否 | / | 第一次
9 | 总铁结合力 | 1.为集采中选产品； 2.与医院现有设备（西门子）搭配使用。 | 否 | / | 第一次
10 | 主动脉内球囊导管 | 1.治疗时球囊在心脏舒张期充气扩张、在心脏收缩期放气收缩，以此来增加对心肌的血液供应，并降低左心室的工作负荷； 2.与医院现有设备搭配使用 | 是 | / | 第一次
11 | 高纯氦气 | 1.作为主动脉球囊反搏仪（IABP）设备的驱动气体。 | 否 | / | 第一次
12 | 冠状动脉螺纹球囊扩张导管 | 1.用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。可用于支架内、分叉病变、小血管等几乎所有冠脉病变预扩、后扩及药物输送与转染。 2.球囊表面带有凸凹交替的微螺纹样结构。 3.螺纹与球囊一体成型。 4.球囊直径:2.00mm-4.00mm，球囊长度:10mm-30mm。 5.导管有效长度:1400士50mm | 是 | / | 第一次
13 | 冠状动脉棘突球囊扩张导管 | 1.针对经皮冠状动脉介入治疗术(PCI)的冠心病患者，在PCI过程中需对冠状动脉狭窄病变进行预处理，以方便后续的支架植入或球囊使用。针对中重度复杂钙化病变。 2.球囊直径(mm): 2.0mm-4mm； 3.球囊长度(mm):8mm-18mm。 | 是 | / | 第一次
14 | 可吸收止血纱 | 1.用于外科手术中,作为辅助止血产品用于控制毛细血管、静脉和小动脉的出血； 2.材质再生氧化纤维素； 3.可分层塑形贴合于不同创面。 | 是 | / | 第一次
15 | 口腔食管温敏凝胶 | 1.适用于肿瘤放化疗引起的口腔黏膜炎、放射性咽炎，口腔溃疡，食管黏膜炎的创面覆盖，吞咽疼痛和进食困难的缓解 | 是 | / | 第一次
其它技术要求： ★1.供应商应明确承诺如相关耗材（试剂）纳入集中带量采购，将根据国家政策方针执行。 ★2.项目完整性：所投产品技术要求必须响应，不得负偏离，否则视为不响应。

## 表2微生物检验相关试剂耗材
微生物检验相关试剂耗材
序号 | 产品名称 | 检测方法
1 | 粘菌素 | Etest法
2 | 替加环素 | Etest法
3 | 青霉素 | Etest法
4 | 多西环素 | K-B法
5 | 氯霉素 | K-B法
6 | 复方新诺明 | K-B法
7 | 庆大霉素 | K-B法
8 | 妥布霉素 | K-B法
9 | 头孢曲松 | K-B法
10 | 头孢他啶 | K-B法
11 | 头孢他啶/阿维巴坦 | K-B法
12 | 氨苄西林/舒巴坦 | K-B法
13 | 利奈唑胺 | K-B法
15 | 阿奇霉素 | K-B法
16 | 碳青霉烯酶检测试剂 | 胶体金法
17 | 碳青霉烯酶检测缓冲液 | 表型抑制法
18 | 自动抽滤机及配套耗材 | 薄膜过滤法

## 表3自身免疫性疾病等检测试剂
自身免疫性疾病等检测试剂
序号 | 产品名称
1 | 抗着丝点抗体IgG测定
2 | 抗核小体抗体IgG测定
3 | 抗组蛋白抗体IgG测定
4 | 抗核糖体P蛋白抗体IgG测定
5 | 抗PM-Scl抗体IgG测定
6 | 抗Ro-52抗体IgG测定
7 | 抗增殖细胞核抗原IgG抗体
8 | 抗C1q IgG抗体测定
9 | 类风湿因子IgA测定
10 | 抗心磷脂IgA抗体测定
11 | 免疫球蛋白G4测定
12 | 抗精子IgG抗体检测
13 | 抗子宫内膜IgG抗体检测
14 | 抗透明带IgG抗体检测
15 | 抗卵巢IgG抗体检测
16 | 抗磷脂酶A2受体IgG抗体测定
17 | 抗 gp210 IgG 抗体检测
18 | 抗 Sp100 IgG 抗体检测
19 | 抗肝/肾微粒体 1 型 IgG 抗体测定
20 | 抗可溶性肝抗原-肝胰抗原 IgG 抗体测定
21 | 抗 BP230 抗体检测试
22 | 抗桥粒芯糖蛋白 1 抗体
23 | 抗桥粒芯糖蛋白 3 抗体检测试
24 | 抗酸染色液
25 | 谷氨酸脱氢酶（GAD）及毒素A/B