## 附件1
附件1
序号 | 名称 | 参数及技术要求 | 现场是否提供样品 | 备注 | 挂网次数
1 | 主动脉内球囊导管 | 1.治疗时球囊在心脏舒张期充气扩张、在心脏收缩期放气收缩，以此来增加对心肌的血液供应，并降低左心室的工作负荷； 2.与医院现有设备搭配使用 | 是 | / | 第三次
2 | 医用防护口罩 | 1.感染科收治传染病人，部分疾病如肺结核、流感、新冠等，经空气或者飞沫传播，为做好职业防护、避免交叉感染。 | 是 | / | 第三次
3 | 特殊染色试剂（弹力纤维染色试剂、网状纤维染色试剂、AB-PAS染色试剂） | 1.辅助疾病诊断，开展特殊染色检查 | 否 | / | 第三次
4 | 微生物检验相关试剂耗材 | 1.主要用于细菌药敏表型确认，快速筛查多种酶型及院感监测； 2.详见表2 | 否 | / | 第三次
5 | 自身免疫性疾病等检测试剂 | 1.为满足临床和患者对自身免疫性疾病、艰难梭菌引起的腹泻的诊疗需要及提高结核杆菌的检出率； 2.详见表3 | 否 | / | 第三次
6 | 糖化血红蛋白（HbA1c）测定试剂盒 | 1.与医院现有设备（蓝怡）搭配使用，用于定量检测人全血样本中糖化血红蛋白含量； 2.需包含洗脱液、溶血剂、糖化血红蛋白层析柱及质控品。 | 否 | / | 第三次
7 | 总铁结合力 | 1.为集采中选产品； 2.与医院现有设备（西门子）搭配使用。 | 否 | / | 第三次
8 | 血气电解质分析仪用测定试剂 | 1.与医院现有设备（康立）搭配使用； | 否 | / | 第三次
9 | 心肌损伤标志物检测试剂 | 1.与医院现有设备（仁迈）搭配使用； 2.需包含肌酸激酶同工酶检测、肌红蛋白检测、心肌肌钙蛋白检测、B型利钠肽、血浆D-二聚体、激发液、清洗液、反应杯。 | 否 | / | 第三次
10 | 维生素A、D、E、K1等检测样本释放剂 | 1.与医院现有设备（湖南华奋）搭配使用； | 否 | / | 第一次
| 维生素B族（至少包括B1、B2等）及C等样本释放剂 |  | 否 | / | 第一次
| 维生素检测清洗液 |  | 否 | / | 第一次
11 | 烟曲霉.黄曲霉.黑曲霉核酸检测试剂盒等 | 详见表5 | 否 | / | 第一次
12 | 高纯氦气 | 1.作为主动脉球囊反搏仪（IABP）设备的驱动气体。 | 否 | / | 第三次
13 | 冠状动脉螺纹球囊扩张导管 | 1.用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。可用于支架内、分叉病变、小血管等几乎所有冠脉病变预扩、后扩及药物输送与转染。 2.球囊表面带有凸凹交替的微螺纹样结构。 3.螺纹与球囊一体成型。 4.球囊直径:2.00mm-4.00mm，球囊长度:10mm-30mm。 5.导管有效长度:1400士50mm | 是 | / | 第三次
14 | 冠状动脉棘突球囊扩张导管 | 1.针对经皮冠状动脉介入治疗术(PCI)的冠心病患者，在PCI过程中需对冠状动脉狭窄病变进行预处理，以方便后续的支架植入或球囊使用。针对中重度复杂钙化病变。 2.球囊直径(mm): 2.0mm-4mm； 3.球囊长度(mm):8mm-18mm。 | 是 | / | 第三次
15 | 王不留行子 | 1.开展耳穴治疗失眠、疼痛、便秘、腹泻治疗 2.胶布薄、半透明、透气 3.呈球形，质硬。 | 是 | / | 第一次
16 | 口腔食管温敏凝胶 | 1.适用于肿瘤放化疗引起的口腔黏膜炎、放射性咽炎，口腔溃疡，食管黏膜炎的创面覆盖，吞咽疼痛和进食困难的缓解 | 是 | / | 第三次
17 | 过氧乙酸 | 1.不需要配置，可以直接用于血透室水处理设备管道、集中供液系统和血透机消毒使用； 2.过氧乙酸含量为 150.0g/L±22.5g/L。 | 是 | / | 第二次
18 | 一次性血流灌流器 | 1.用于清除终末期肾病患者体内以硫酸吲哚酚为代表的蛋白结合毒素物质； 2.吸附剂材料：聚苯乙烯中性大孔树脂；吸附性能：对于戊巴比妥钠的浓度的下降率不低于90%，对于维生素B12的浓度的下降率不低于 90%。 | 是 | / | 第二次
19 | 血液透析浓缩物 | 1.A粉成分为氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、冰醋酸或者枸橼酸原料组成，B粉碳酸氢钠组成。 2.AB粉按照比例配置成浓缩透析液并等比例稀释后PH值7.0-7.8之间；配置成的AB液浓缩透析液成分应与人体内循环相似并符合《血液净化标准操作规程》规定。 3.需与科室现有使用的时配型集中供液系统相匹配。承担科室集中供液系统质保期外的维护和保养，系统每月保养，保证配液参数稳定、病人透析安全。 4.集中供液系统出故障时，需提供成品AB保障病人使用；为科室提供透析用水和透析液样品送检服务。 | 否 | / | 第一次
20 | 血透室用水水质监测试剂 | 1.需含水硬度检测试剂盒、水总氯试纸、过氧乙酸残留测定试纸、PH检测试纸四种试纸； | 是 | / | 第二次
21 | 一次性使用球囊扩张压力泵 | 1.用于PTA手术中，用于向球囊扩张导管加压和卸压，使球囊扩张和回缩，从而达到扩张血管等血管介入治疗的目的； 2.由注射管、推杆、 限位块、压力表、耐压管、圆锥锁定接头和三通阀组成，选配件为真空抽取器。 | 是 | / | 第二次
22 | 一次性使用球囊子宫支架 | 1.用于产后出血时的子宫填塞止血 | 是 | / | 第二次
23 | 一次性使用球囊引流管 | 1.用于妇科手术引流和防粘连，供体表创伤或切口引流用。用重力和物理支撑同时形成屏障原理，达到引流和防粘连目的。可用于各类宫腔手术后防止宫腔粘连。宫颈手术后防止宫颈口，前庭大腺囊肿/脓肿切开术后引流，皮下肿块/脓肿切开术后引流。 | 是 | / | 第二次
24 | 果酸（化学换肤） | 1.用于化学换肤治疗、黄褐斑、痤疮、玫瑰痤疮、粉刺、炎症后色沉和各种色斑、毛周角化等皮肤病的治疗。 2.一次性使用换药护理包配置：一次性使用医用橡胶检查手套1双，敷料片1片，刷酸用医用刷1个，看护垫1片，医用面膜 、含30%浓度果酸等 3.果酸要求甘醇酸 | 是 | / | 第二次
25 | 25G薄壁针头 | 提升注射效率和精准度，提升术后效果及顾客满意度 | 是 | / | 第二次
26 | 长效水光 | 1.注射用修饰透明质酸钠凝胶用于面部真皮组织注射以改善面部皱纹 2.交联剂含量:≤13% 3:需含利多卡因 4:透明质酸钠总含量≥12mg/ml | 是 | / | 第一次
27 | 滚针0.5/1.0/1.5 | 提升注射效率和精准度，提升术后效果及顾客满意度 | 是 | / | 第一次
28 | 9针水光针头 | 提升注射效率和精准度，提升术后效果及顾客满意度 | 是 | / | 第一次
29 | 扫描式葡萄糖监测系统 | 1.用时限为14天 2.葡萄糖测量范围：2.2~27.8mmol/L；传感器探头的横切面积：应不大于0.41m㎡；传感器内存：8小时（每15分钟存储一次葡萄糖读数） | 是 | / | 第一次
30 | 纱布创面敷料 | 1.用于覆盖烧伤、体表溃疡、褥疮、擦伤创面，避免创面与外界直接接触，为伤口创造湿性的愈合环境，同时抑制细菌在纱布上的定植。一次性使用 2.材质：纱布、溶菌酶、溶葡萄球菌酶 | 是 | / | 第一次
31 | 玻切手术专用配套耗材 | 1.与医院现有设备（爱尔康）配套使用；主要用于白内障手术和玻璃体切除手术 2.详见表4 | 是 | / | 第二次
32 | 眼科用生物羊膜 | 1.用于创面覆盖与保护、促进眼表上皮修复愈合、抗炎、抑制眼表炎症、抑制瘢痕与新生血管、预防及解除睑球粘连、重建眼表基质与结膜囊成形、辅助各类眼科术后修复； 2.无滤纸（凹凸面）型；规格：8mm*10mm；10mm*15mm；20mm*30mm。 | 是 | / | 第二次
33 | 一次性雾化管 | 1.用于眼科干眼症患者眼部雾化；独立包装，无残留无污染，适配干眼眼表敏感特质 2.伸缩不带嘴，拉伸管长：1m。 | 是 | / | 第二次
34 | 一次性喉镜片 | 1.与院内可视喉镜（优亿TDC-K3)匹配使用。 | 是 | / | 第二次
35 | ECMO配套耗材 | 1.与医院现有设备匹配使用； 2.需包含体外循环插管及穿刺附件、体外循环套包、心肺辅助模式氧和器 | 是 | / | 第二次
其它技术要求： ★1.供应商应明确承诺如相关耗材（试剂）纳入集中带量采购，将根据国家政策方针执行。 ★2.项目完整性：所投产品技术要求必须响应，不得负偏离，否则视为不响应。

## 表2微生物检验相关试剂耗材
微生物检验相关试剂耗材
序号 | 产品名称 | 检测方法
1 | 粘菌素 | Etest法
2 | 替加环素 | Etest法
3 | 青霉素 | Etest法
4 | 多西环素 | K-B法
5 | 氯霉素 | K-B法
6 | 复方新诺明 | K-B法
7 | 庆大霉素 | K-B法
8 | 妥布霉素 | K-B法
9 | 头孢曲松 | K-B法
10 | 头孢他啶 | K-B法
11 | 头孢他啶/阿维巴坦 | K-B法
12 | 氨苄西林/舒巴坦 | K-B法
13 | 利奈唑胺 | K-B法
15 | 阿奇霉素 | K-B法
16 | 碳青霉烯酶检测试剂 | 胶体金法
17 | 碳青霉烯酶检测缓冲液 | 表型抑制法
18 | 自动抽滤机及配套耗材 | 薄膜过滤法

## 表3自身免疫性疾病等检测试剂
自身免疫性疾病等检测试剂
序号 | 产品名称
1 | 抗着丝点抗体IgG测定
2 | 抗核小体抗体IgG测定
3 | 抗组蛋白抗体IgG测定
4 | 抗核糖体P蛋白抗体IgG测定
5 | 抗PM-Scl抗体IgG测定
6 | 抗Ro-52抗体IgG测定
7 | 抗增殖细胞核抗原IgG抗体
8 | 抗C1q IgG抗体测定
9 | 类风湿因子IgA测定
10 | 抗心磷脂IgA抗体测定
11 | 免疫球蛋白G4测定
12 | 抗精子IgG抗体检测
13 | 抗子宫内膜IgG抗体检测
14 | 抗透明带IgG抗体检测
15 | 抗卵巢IgG抗体检测
16 | 抗磷脂酶A2受体IgG抗体测定
17 | 抗 gp210 IgG 抗体检测
18 | 抗 Sp100 IgG 抗体检测
19 | 抗肝/肾微粒体 1 型 IgG 抗体测定
20 | 抗可溶性肝抗原-肝胰抗原 IgG 抗体测定
21 | 抗 BP230 抗体检测试
22 | 抗桥粒芯糖蛋白 1 抗体
23 | 抗桥粒芯糖蛋白 3 抗体检测试
24 | 抗酸染色液
25 | 谷氨酸脱氢酶（GAD）及毒素A/B

## 表4玻切手术配套耗材
眼科玻切手术专用配套耗材
序号 | 产品名称
1 | 眼科气液交换管
2 | 眼科超乳注吸管
3 | 眼科激光光纤
4 | 硅油
5 | 眼科手术用重水
6 | 无针头超乳套包/0.9mm
7 | 25Ga+ 复合功能玻切头-20000CPM，普通照明光纤
8 | 25Ga+联合功能玻切头-20000CPM/0.9mm,普通照明光纤
9 | 粘弹物质控制管路
10 | 25G 先进软头移液手柄
11 | 25Ga 30度电凝头
12 | 一次性使用眼内激光光纤
13 | 一次性使用眼用镊
14 | 一次性使用眼用镊

## 表5烟曲霉.黄曲霉.黑曲霉核酸检测试剂盒等
烟曲霉.黄曲霉.黑曲霉核酸检测试剂盒等
序号 | 名称 | 参数及技术要求
1 | 烟曲霉.黄曲霉.黑曲霉核酸检测试剂盒 | 1、检测原理：采用荧光PCR法进行检测； 2、检测灵敏度：1000拷贝/毫升； 3、试剂稳定性：12个月； 4、内含阴阳性对照和内标
2 | 肺炎克雷伯菌及 3 种（NDM、KPC 和 OXA-48）碳青霉烯耐药基因 | 1、检测原理：采用荧光PCR法进行检测； 2、检测灵敏度：1000拷贝/毫升； 3、试剂稳定性：12个月； 4、内含阴阳性对照和内标
3 | 鲍曼不动杆菌耐碳青霉烯类抗生素基因（OXA23）检测试剂盒 | 1、检测原理：采用荧光PCR法进行检测； 2、检测灵敏度：1000拷贝/毫升； 3、试剂稳定性：12个月； 4、内含阴阳性对照和内标
4 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌耐药性基因检测试剂盒 | 1、检测原理：采用荧光PCR法进行检测； 2、检测灵敏度：1000拷贝/毫升； 3、试剂稳定性：12个月； 4、内含阴阳性对照和内标
5 | 耐万古霉素肠球菌基因（vanA，vanB）检测试剂盒 | 1、检测原理：采用荧光PCR法进行检测； 2、检测灵敏度：1000拷贝/毫升； 3、试剂稳定性：12个月； 4、内含阴阳性对照和内标
6 | HPVE6E7mRNA检测试剂 | 1. 采用荧光PCR法 2.用于人宫颈脱落细胞样本中14种高危型HPV（16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68）不分型的E6/E7 区 mRNA 定性检测。 3.最低检出量：≤500拷贝/反应。 4.样本可实现单人份检测，不浪费试剂。 5.试剂储存条件：有效期12个月。
7 | 人SHOX2/PTGER4基因甲基化检测试剂盒 | 1. 采用荧光PCR法 2.阳性检出率≥95%; 3.试剂储存条件：有效期12个月等
8 | 人SDC2/LIFR基因甲基化检测试剂盒 | 1. 采用荧光PCR法 2.灵敏度≥85%; 3.特异度≥92%; 4.试剂储存条件：有效期12个月等。
9 | 人类APOE基因ε2/ε3/ε4基因分型试剂盒 | 1、检测原理：采用荧光PCR法进行检测； 2、可分型检测； 3、试剂稳定性：6个月； 4、内含阴阳性对照
10 | 尿液β淀粉样蛋白检测试剂盒 | 1. 采用胶体金法 2.灵敏度≥75%; 3.特异度≥85%; 4.操作快速简便等。